Cat. No. Cross Reference

ATTENTION: The E1 Plus overload relay catalog numbers listed below do not offer compatibility with the 100-M contactors.

Bul. 193-EA MCS-E1

- class 10

- manual reset

- 100-C mount

| E1 |  | E1 Plus |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adj. Range | Cat. No. | Adj. Range | Cat. No. |
| 0.10 … 0.32 | 193-EA1AB | 0.10 … 0.50 | 193-ED1AB/-EEAB |
| 0.32 … 1.0 | 193-EA1CB | 0.20 … 1.0 | 193-ED1BB/-EEBB |
| 1.0 … 2.9 | 193-EA1DB | 1.0 … 5.0 | 193-ED1CB/-EECB |
| 1.6 … 5.0 | 193-EA1EB | 1.0 … 5.0 | 193-ED1CB/-EECB |
| 3.7 … 12 | 193-EA1FB | 3.2 … 16 | 193-ED1DB/-EEDB |
| 12 … 32 | 193-EA1GB | 5.4 … 27 | 193-ED1EB/-EEEB |
| 3.7 … 12 | 193-EA1FC | 3.2 … 16 | 193-EEDD |
| 12 … 37 | 193-EA1HC | 9 … 45 | 193-EEFD |
| 14 … 45 | 193-EA1JD | 9 … 45 | 193-EEFD |
| 26 … 85 | 193-EA1KE | 18 … 90 | 193-EEGE |

Bul. 193-EA MCS-E1

- class 20

- manual reset

- 100-C mount

| E1 |  | E1 Plus |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adj. Range | Cat. No. | Adj. Range | Cat. No. |
| 0.10 … 0.32 | 193-EA2AB | 0.10 … 0.50 | 193-EEAB |
| 0.32 … 1.0 | 193-EA2CB | 0.20 … 1.0 | 193-EEBB |
| 1.0 … 2.9 | 193-EA2DB | 1.0 … 5.0 | 193-EECB |
| 1.6 … 5.0 | 193-EA2EB | 1.0 … 5.0 | 193-EECB |
| 3.7 … 12 | 193-EA2FB | 3.2 … 16 | 193-EEDB |
| 12 … 32 | 193-EA2GB | 5.4 … 27 | 193-EEEB |
| 3.7 … 12 | 193-EA2FC | 3.2 … 16 | 193-EEDD |
| 12 … 37 | 193-EA2HC | 9 … 45 | 193-EEFD |
| 14 … 45 | 193-EA2JD | 9 … 45 | 193-EEFD |
| 26 … 85 | 193-EA2KE | 18 … 90 | 193-EEGE |

Bul. 193-EA MCS-E1

- class 30

- manual reset

- 100-C mount

| E1 |  | E1 Plus |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adj. Range | Cat. No. | Adj. Range | Cat. No. |
| 0.10 … 0.32 | 193-EA3AB | 0.10 … 0.50 | 193-EEAB |
| 0.32 … 1.0 | 193-EA3CB | 0.20 … 1.0 | 193-EEBB |
| 1.0 … 2.9 | 193-EA3DB | 1.0 … 5.0 | 193-EECB |
| 1.6 … 5.0 | 193-EA3EB | 1.0 … 5.0 | 193-EECB |
| 3.7 … 12 | 193-EA3FB | 3.2 … 16 | 193-EEDB |
| 12 … 32 | 193-EA3GB | 5.4 … 27 | 193-EEEB |
| 3.7 … 12 | 193-EA3FC | 3.2 … 16 | 193-EEDD |
| 12 … 37 | 193-EA3HC | 9 … 45 | 193-EEFD |

Bul. 193-EA MCS-E1

- class 10

- automatic/manual reset

- 100-C mount

| E1 |  | E1 Plus |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adj. Range | Cat. No. | Adj. Range | Cat. No. |
| 0.10 … 0.32 | 193-EA4AB | 0.10 … 0.50 | 193-EEAB |
| 0.32 … 1.0 | 193-EA4CB | 0.20 … 1.0 | 193-EEBB |
| 1.0 … 2.9 | 193-EA4DB | 1.0 … 5.0 | 193-EECB |
| 1.6 … 5.0 | 193-EA4EB | 1.0 … 5.0 | 193-EECB |
| 3.7 … 12 | 193-EA4FB | 3.2 … 16 | 193-EEDB |
| 12 … 32 | 193-EA4GB | 5.4 … 27 | 193-EEEB |
| 3.7 … 12 | 193-EA4FC | 3.2 … 16 | 193-EEDD |
| 12 … 37 | 193-EA4HC | 9 … 45 | 193-EEFD |
| 14 … 45 | 193-EA4JD | 9 … 45 | 193-EEFD |
| 26 … 85 | 193-EA4KE | 18 … 90 | 193-EEGE |

Bul. 193-EA MCS-E1

- class 20

- automatic/manual reset

- 100-C mount

| E1 |  | E1 Plus |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adj. Range | Cat. No. | Adj. Range | Cat. No. |
| 0.10 … 0.32 | 193-EA5AB | 0.10 … 0.50 | 193-EEAB |
| 0.32 … 1.0 | 193-EA5CB | 0.20 … 1.0 | 193-EEBB |
| 1.0 … 2.9 | 193-EA5DB | 1.0 … 5.0 | 193-EECB |
| 1.6 … 5.0 | 193-EA5EB | 1.0 … 5.0 | 193-EECB |
| 3.7 … 12 | 193-EA5FB | 3.2 … 16 | 193-EEDB |
| 12 … 32 | 193-EA5GB | 5.4 … 27 | 193-EEEB |
| 3.7 … 12 | 193-EA5FC | 3.2 … 16 | 193-EEDD |
| 12 … 37 | 193-EA5HC | 9 … 45 | 193-EEFD |
| 14 … 45 | 193-EA5JD | 9 … 45 | 193-EEFD |
| 26 … 85 | 193-EA5KE | 18 … 90 | 193-EEGE |

Bul. 193-EA MCS-E1

- class 30

- automatic/manual reset

- 100-C mount

| E1 |  | E1 Plus |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adj. Range | Cat. No. | Adj. Range | Cat. No. |
| 0.10 … 0.32 | 193-EA6AB | 0.10 … 0.50 | 193-EEAB |
| 0.32 … 1.0 | 193-EA6CB | 0.20 … 1.0 | 193-EEBB |
| 1.0 … 2.9 | 193-EA6DB | 1.0 … 5.0 | 193-EECB |
| 1.6 … 5.0 | 193-EA6EB | 1.0 … 5.0 | 193-EECB |
| 3.7 … 12 | 193-EA6FB | 3.2 … 16 | 193-EEDB |
| 12 … 32 | 193-EA6GB | 5.4 … 27 | 193-EEEB |
| 3.7 … 12 | 193-EA6FC | 3.2 … 16 | 193-EEDD |
| 12 … 37 | 193-EA6HC | 9 … 45 | 193-EEFD |

Bul. 193-EB MCS-E2

- selectable trip class

- automatic/manual reset

- jam protection

- ground fault protection

- 100-C mount

| E1 |  | E1 Plus |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adj. Range | Cat. No. | Adj. Range | Cat. No. |
| 0.10 … 0.32 | 193-EB1AB | 0.10 … 0.50 | 193-EEAB |
| 0.32 … 1.0 | 193-EB1CB | 0.20 … 1.0 | 193-EEBB |
| 1.0 … 2.9 | 193-EB1DB | 1.0 … 5.0 | 193-EECB |
| 1.6 … 5.0 | 193-EB1EB | 1.0 … 5.0 3.2 … 16 | 193-EECB 193-EEDB |
| 3.7 … 12 | 193-EB1FB | 3.2 … 16 | 193-EEDB |
| 12 … 32 | 193-EB1GB | 5.4 … 27 | 193-EEEB |
| 14 … 45 | 193-EB1JC | 9 … 45 | 193-EEFD |
| 5.0 … 15 | 193-EB1SD | 3.2 … 16 | 193-EEDD |
| 14 … 45 | 193-EB1JD | 9 … 45 | 193-EEFD |
| 23 … 75 | 193-EB1ME | 18 … 90 | 193-EEGE |
| 60 … 85 | 193-EB1NE | 18 … 90 | 193-EEGE |

Notes:

- Jam protection available for E1 Plus with accessory module Cat. No. 193-EJM

- Ground fault protection not offered with E1 Plus product

Bul. 592 SMP-1

- class 10

- manual reset

| SMP-1 |  | E1 Plus |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adj. Range | Cat. No. | Adj. Range | Cat. No. |
| 0.10 … 0.32 | 592-A1AT | 0.10 … 0.50 | 592-EEAT |
| 0.32 … 1.0 | 592-A1CT | 0.20 … 1.0 | 592-EEBT |
| 1.0 … 2.9 | 592-A1DT | 1.0 … 5.0 | 592-EECT |
| 1.6 … 5.0 | 592-A1ET | 1.0 … 5.0 | 592-EECT |
| 3.7 … 12 | 592-A1FT | 3.2 … 16 | 592-EEDT |
| 0.19 … 0.6 | 592-A1BA | 0.20 … 1.0 | 592-EEBC |
| 0.32 … 1.0 | 592-A1CA | 0.20 … 1.0 | 592-EEBC |
| 1.0 … 2.9 | 592-A1DA | 1.0 … 5.0 | 592-EECC |
| 1.6 … 5.0 | 592-A1EA | 1.0 … 5.0 | 592-EECC |
| 3.7 … 12 | 592-A1FA | 3.2 … 16 | 592-EEDC |
| 5.7 … 18 | 592-A1GA | 5.4 … 27 | 592-EEEC |
| 12 … 32 | 592-A1HA | 5.4 … 27 | 592-EEEC |
| 5.7 … 18 | 592-A1GC | 5.4 … 27 | 592-EEEC |
| 12 … 32 | 592-A1HC | 9 … 45 | 592-EEFC |
| 14 … 45 | 592-A1JC | 9 … 45 | 592-EEFC |
| 14 … 45 | 592-A1JD | 9 … 45 | 592-EEFD |
| 23 … 75 | 592-A1KD | 18 … 90 | 592-EEGD |
| 66 … 110 | 592-A1LD | 18 … 90 | 592-EEGD |

Bul. 592 SMP-1

- class 20

- manual reset

| SMP-1 |  | E1 Plus |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adj. Range | Cat. No. | Adj. Range | Cat. No. |
| 0.10 … 0.32 | 592-A2AT | 0.10 … 0.50 | 592-EEAT |
| 0.32 … 1.0 | 592-A2CT | 0.20 … 1.0 | 592-EEBT |
| 1.0 … 2.9 | 592-A2DT | 1.0 … 5.0 | 592-EECT |
| 1.6 … 5.0 | 592-A2ET | 1.0 … 5.0 | 592-EECT |
| 3.7 … 12 | 592-A2FT | 3.2 … 16 | 592-EEDT |
| 0.19 … 0.6 | 592-A2BA | 0.20 … 1.0 | 592-EEBC |
| 0.32 … 1.0 | 592-A2CA | 0.20 … 1.0 | 592-EEBC |
| 1.0 … 2.9 | 592-A2DA | 1.0 … 5.0 | 592-EECC |
| 1.6 … 5.0 | 592-A2EA | 1.0 … 5.0 | 592-EECC |
| 3.7 … 12 | 592-A2FA | 3.2 … 16 | 592-EEDC |
| 5.7 … 18 | 592-A2GA | 5.4 … 27 | 592-EEEC |
| 12 … 32 | 592-A2HA | 5.4 … 27 | 592-EEEC |
| 5.7 … 18 | 592-A2GC | 5.4 … 27 | 592-EEEC |
| 12 … 32 | 592-A2HC | 9 … 45 | 592-EEFC |
| 14 … 45 | 592-A2JC | 9 … 45 | 592-EEFC |
| 14 … 45 | 592-A2JD | 9 … 45 | 592-EEFD |
| 23 … 75 | 592-A2KD | 18 … 90 | 592-EEGD |
| 66 … 110 | 592-A2LD | 18 … 90 | 592-EEGD |

Bul. 592 SMP-1

- class 30

- manual reset

| SMP-1 |  | E1 Plus |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adj. Range | Cat. No. | Adj. Range | Cat. No. |
| 0.10 … 0.32 | 592-A3AT | 0.10 … 0.50 | 592-EEAT |
| 0.32 … 1.0 | 592-A3CT | 0.20 … 1.0 | 592-EEBT |
| 1.0 … 2.9 | 592-A3DT | 1.0 … 5.0 | 592-EECT |
| 1.6 … 5.0 | 592-A3ET | 1.0 … 5.0 | 592-EECT |
| 3.7 … 12 | 592-A3FT | 3.2 … 16 | 592-EEDT |
| 0.19 … 0.6 | 592-A3BA | 0.20 … 1.0 | 592-EEBC |
| 0.32 … 1.0 | 592-A3CA | 0.20 … 1.0 | 592-EEBC |
| 1.0 … 2.9 | 592-A3DA | 1.0 … 5.0 | 592-EECC |
| 1.6 … 5.0 | 592-A3EA | 1.0 … 5.0 | 592-EECC |
| 3.7 … 12 | 592-A3FA | 3.2 … 16 | 592-EEDC |
| 5.7 … 18 | 592-A3GA | 5.4 … 27 | 592-EEEC |
| 12 … 32 | 592-A3HA | 5.4 … 27 | 592-EEEC |
| 5.7 … 18 | 592-A3GC | 5.4 … 27 | 592-EEEC |
| 12 … 32 | 592-A3HC | 9 … 45 | 592-EEFC |
| 14 … 45 | 592-A3JC | 9 … 45 | 592-EEFC |
| 14 … 45 | 592-A3JD | 9 … 45 | 592-EEFD |
| 23 … 75 | 592-A3KD | 18 … 90 | 592-EEGD |
| 66 … 110 | 592-A3LD | 18 … 90 | 592-EEGD |

Bul. 592 SMP-1

- class 10

- automatic/manual reset

| SMP-1 |  | E1 Plus |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adj. Range | Cat. No. | Adj. Range | Cat. No. |
| 0.10 … 0.32 | 592-A4AT | 0.10 … 0.50 | 592-EEAT |
| 0.32 … 1.0 | 592-A4CT | 0.20 … 1.0 | 592-EEBT |
| 1.0 … 2.9 | 592-A4DT | 1.0 … 5.0 | 592-EECT |
| 1.6 … 5.0 | 592-A4ET | 1.0 … 5.0 | 592-EECT |
| 3.7 … 12 | 592-A4FT | 3.2 … 16 | 592-EEDT |
| 0.19 … 0.6 | 592-A4BA | 0.20 … 1.0 | 592-EEBC |
| 0.32 … 1.0 | 592-A4CA | 0.20 … 1.0 | 592-EEBC |
| 1.0 … 2.9 | 592-A4DA | 1.0 … 5.0 | 592-EECC |
| 1.6 … 5.0 | 592-A4EA | 1.0 … 5.0 | 592-EECC |
| 3.7 … 12 | 592-A4FA | 3.2 … 16 | 592-EEDC |
| 5.7 … 18 | 592-A4GA | 5.4 … 27 | 592-EEEC |
| 12 … 32 | 592-A4HA | 5.4 … 27 | 592-EEEC |
| 5.7 … 18 | 592-A4GC | 5.4 … 27 | 592-EEEC |
| 12 … 32 | 592-A4HC | 9 … 45 | 592-EEFC |
| 14 … 45 | 592-A4JC | 9 … 45 | 592-EEFC |
| 14 … 45 | 592-A4JD | 9 … 45 | 592-EEFD |
| 23 … 75 | 592-A4KD | 18 … 90 | 592-EEGD |
| 66 … 110 | 592-A4LD | 18 … 90 | 592-EEGD |

Bul. 592 SMP-1

- class 20

- automatic/manual reset

| SMP-1 |  | E1 Plus |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adj. Range | Cat. No. | Adj. Range | Cat. No. |
| 0.10 … 0.32 | 592-A5AT | 0.10 … 0.50 | 592-EEAT |
| 0.32 … 1.0 | 592-A5CT | 0.20 … 1.0 | 592-EEBT |
| 1.0 … 2.9 | 592-A5DT | 1.0 … 5.0 | 592-EECT |
| 1.6 … 5.0 | 592-A5ET | 1.0 … 5.0 | 592-EECT |
| 3.7 … 12 | 592-A5FT | 3.2 … 16 | 592-EEDT |
| 0.19 … 0.6 | 592-A5BA | 0.20 … 1.0 | 592-EEBC |
| 0.32 … 1.0 | 592-A5CA | 0.20 … 1.0 | 592-EEBC |
| 1.0 … 2.9 | 592-A5DA | 1.0 … 5.0 | 592-EECC |
| 1.6 … 5.0 | 592-A5EA | 1.0 … 5.0 | 592-EECC |
| 3.7 … 12 | 592-A5FA | 3.2 … 16 | 592-EEDC |
| 5.7 … 18 | 592-A5GA | 5.4 … 27 | 592-EEEC |
| 12 … 32 | 592-A5HA | 5.4 … 27 | 592-EEEC |
| 5.7 … 18 | 592-A5GC | 5.4 … 27 | 592-EEEC |
| 12 … 32 | 592-A5HC | 9 … 45 | 592-EEFC |
| 14 … 45 | 592-A5JC | 9 … 45 | 592-EEFC |
| 14 … 45 | 592-A5JD | 9 … 45 | 592-EEFD |
| 23 … 75 | 592-A5KD | 18 … 90 | 592-EEGD |
| 66 … 110 | 592-A5LD | 18 … 90 | 592-EEGD |

Bul. 592 SMP-1

- class 30

- automatic/manual reset

| SMP-1 |  | E1 Plus |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adj. Range | Cat. No. | Adj. Range | Cat. No. |
| 0.10 … 0.32 | 592-A6AT | 0.10 … 0.50 | 592-EEAT |
| 0.32 … 1.0 | 592-A6CT | 0.20 … 1.0 | 592-EEBT |
| 1.0 … 2.9 | 592-A6DT | 1.0 … 5.0 | 592-EECT |
| 1.6 … 5.0 | 592-A6ET | 1.0 … 5.0 | 592-EECT |
| 3.7 … 12 | 592-A6FT | 3.2 … 16 | 592-EEDT |
| 0.19 … 0.6 | 592-A6BA | 0.20 … 1.0 | 592-EEBC |
| 0.32 … 1.0 | 592-A6CA | 0.20 … 1.0 | 592-EEBC |
| 1.0 … 2.9 | 592-A6DA | 1.0 … 5.0 | 592-EECC |
| 1.6 … 5.0 | 592-A6EA | 1.0 … 5.0 | 592-EECC |
| 3.7 … 12 | 592-A6FA | 3.2 … 16 | 592-EEDC |
| 5.7 … 18 | 592-A6GA | 5.4 … 27 | 592-EEEC |
| 12 … 32 | 592-A6HA | 5.4 … 27 | 592-EEEC |
| 5.7 … 18 | 592-A6GC | 5.4 … 27 | 592-EEEC |
| 12 … 32 | 592-A6HC | 9 … 45 | 592-EEFC |
| 14 … 45 | 592-A6JC | 9 … 45 | 592-EEFC |
| 14 … 45 | 592-A6JD | 9 … 45 | 592-EEFD |
| 23 … 75 | 592-A6KD | 18 … 90 | 592-EEGD |
| 66 … 110 | 592-A6LD | 18 … 90 | 592-EEGD |

Bul. 592 SMP-2

- selectable trip class

- automatic/manual reset

- jam protection

- ground fault protection

| SMP-2 |  | E1 Plus |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adj. Range | Cat. No. | Adj. Range | Cat. No. |
| 0.10 … 0.32 | 592-B1AT | 0.10 … 0.50 | 592-EEAT |
| 0.32 … 1.0 | 592-B1CT | 0.20 … 1.0 | 592-EEBT |
| 1.0 … 2.9 | 592-B1DT | 1.0 … 5.0 | 592-EECT |
| 1.6 … 5.0 | 592-B1ET | 1.0 … 5.0 | 592-EECT |
| 3.7 … 12 | 592-B1FT | 3.2 … 16 | 592-EEDT |
| 0.19 … 0.6 | 592-B1BA | 0.20 … 1.0 | 592-EEBC |
| 0.32 … 1.0 | 592-B1CA | 0.20 … 1.0 | 592-EEBC |
| 1.0 … 2.9 | 592-B1DA | 1.0 … 5.0 | 592-EECC |
| 1.6 … 5.0 | 592-B1EA | 1.0 … 5.0 | 592-EECC |
| 3.7 … 12 | 592-B1FA | 3.2 … 16 | 592-EEDC |
| 5.7 … 18 | 592-B1GA | 5.4 … 27 | 592-EEEC |
| 12 … 32 | 592-B1HA | 5.4 … 27 | 592-EEEC |
| 5.7 … 18 | 592-B1GC | 5.4 … 27 | 592-EEEC |
| 12 … 32 | 592-B1HC | 9 … 45 | 592-EEFC |
| 14 … 45 | 592-B1JC | 9 … 45 | 592-EEFC |
| 14 … 45 | 592-B1JD | 9 … 45 | 592-EEFD |
| 23 … 75 | 592-B1KD | 18 … 90 | 592-EEGD |
| 66 … 110 | 592-B1LD | 18 … 90 | 592-EEGD |

Notes:

- Jam protection available for E1 Plus with accessory module Cat. No. 193-EJM

- Ground fault protection not offered with E1 Plus product